## Лист1
№ | ТНВ | Исходная схема | [8 empty] | В ПАР | [6 empty] | МДП без ПА | МДП с ПА
|  | Ток | [5 empty] | СУ |  |  | Наименование | Ток |  |  | СУ
|  | Рддтн | Ограничивающий элемент | ДДТН | Радтн | Ограничивающий элемент | АДТН | Рпр | 8%Р | 20%Р |  | Радтн | Ограничивающий элемент | АДТН | Рпр | 8%Р | Рдав (8%Р)
1 | Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера
1.1 | -5 | 2055 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1768 | 2055 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1768 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 2085 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1768 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 2071 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1768 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту |  |  |  | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 2006 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1768 | 2036 | 1873 | 1877
1.2 | 0 | 2082 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1660 | 2082 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1660 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 2047 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1660 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 2082 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1660 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту |  |  |  | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1948 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1660 | 2036 | 1873 | 1877
1.3 | 5 | 2034 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1540 | 2034 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1540 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1975 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1540 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 2007 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1540 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту |  |  |  | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1865 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1540 | 2036 | 1873 | 1877
1.4 | 10 | 1920 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 1920 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1856 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 1904 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 2062 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 1540 | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1709 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2036 | 1873 | 1877
1.5 | 15 | 1717 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 1717 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1661 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 1707 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1942 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 1376 | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1505 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2036 | 1873 | 1877
1.6 | 20 | 1436 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 1436 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1391 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 1442 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1699 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1237 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2036 | 1873 | 1877
1.7 | 25 | 1110 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 1110 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1084 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 1137 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1355 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 954 | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 1858 | ВЛ 330 кВ Псков - Тарту | 612 | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 938 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2036 | 1873 | 1877
1.8 | 30 | 1110 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 1110 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1084 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 1137 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 906 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 1650 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 938 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2036 | 1873 | 1877
1.9 | 35 | 1110 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 1110 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1084 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 1137 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 906 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 1650 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 938 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2036 | 1873 | 1877
1.10 | 40 | 1110 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 1110 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2141 | 1969 | 1662 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1084 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2135 | 1964 | 1909
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс | 1137 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2141 | 1969 | 1912
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 906 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 1995 | 1835 | 1868
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 1650 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 1348 | 1240 | 1646
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 938 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2036 | 1873 | 1877