## Лист1
ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера |  | 80667004 | 80667070 | 0
ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс |  | 80667004 | 80667010 | 0
ВЛ 330 кВ Балти - Тарту |  | 80566644 | 80566648 | 0
ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  | 80667010 | 80667070 | 0
ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков |  | 40501502 | 40501553 | 0
ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера |  | 80566643 | 80506613 | 0
ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 |  | 80667408 | 80503996 | 0
ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  | 40393073 | 40501553 | 0
ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 80667004 | 80706852 | 0
ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 40502639 | 80406934 | 0
ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 80566648 | 40501553 | 0
ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 40590507 | 40501502 | 0
ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 40590507 | 40502639 | 0
ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80506611 | 80503996 | 0
ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80667070 | 80566648 | 0
ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80503996 | 80566648 | 0
ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80506611 | 80506607 | 0
одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 40501553 | 40303914 | 0
одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80506651 | 80506610 | 0
одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 40590507 | 40401333 | 0
одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80667020 | 80667230 | 0
одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 40501502 | 80666790 | 0
1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 51604022 | 51604005 | 0
1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 51604022 | 51604005 | 0
1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 51604022 | 51604005 | 0
1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 51604022 | 51604005 | 0
1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 51604022 | 51604005 | 0
1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 51604022 | 51604005 | 0
1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 51604022 | 51604005 | 0
1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 51604022 | 51604005 | 0
1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 51604022 | 51604005 | 0

## Лист2
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80667004 | 80667010 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Балти - Тарту |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80566644 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80667010 | 80667070 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 40501502 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80566643 | 80506613 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80667408 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 40393073 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80667004 | 80706852 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80667004 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Балти - Тарту |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80566644 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80667010 | 80667070 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 40501502 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80566643 | 80506613 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80667408 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 40393073 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80667004 | 80706852 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80667004 | 80667010 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80667010 | 80667070 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 40501502 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80566643 | 80506613 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80667408 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 40393073 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80667004 | 80706852 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Балти - Тарту и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80566644 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 40501502 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80566643 | 80506613 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80667408 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 40393073 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80667004 | 80706852 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80667010 | 80667070 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80566643 | 80506613 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80667408 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 40393073 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80667004 | 80706852 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 40501502 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80667408 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 40393073 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80667004 | 80706852 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80566643 | 80506613 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 40393073 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 80667004 | 80706852 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80667408 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 80667004 | 80706852 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 40393073 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 40502639 | 80406934 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80667004 | 80706852 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 80566648 | 40501553 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Полоцк -Новосокольники и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 40502639 | 80406934 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40501502 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псков - Тарту и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80566648 | 40501553 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 40590507 | 40502639 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 40590507 | 40501502 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 80506611 | 80503996 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 40590507 | 40502639 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 80667070 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80506611 | 80503996 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 80503996 | 80566648 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80667070 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 80506611 | 80506607 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80503996 | 80566648 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков |  | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 40501553 | 40303914 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт ВЛ 330 кВ Харку - Синди и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80506611 | 80506607 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме |  | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 80506651 | 80506610 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Гатчинская - Лужская - Псков и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 40501553 | 40303914 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС |  | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 40590507 | 40401333 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Пайде - Сопи - Синди - Килинги-Нымме и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80506651 | 80506610 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна |  | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 80667020 | 80667230 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита 330 кВ Юго-Западная - Старорусская - Псковская ГРЭС и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 40590507 | 40401333 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна |  | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 40501502 | 80666790 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Айзкраукле - Крустпилс - Ликсна и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 80667020 | 80667230 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Псков | $СШ_псков | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Тарту | $СШ_тарту | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Великорецкая | $СШ_вел | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Валмиера | $СШ_валм | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Саласпилс | $СШ_салас #1салас #2салас | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Айзкраукле | $СШ_айз | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ Псковской ГРЭС | $СШ_пгрэс | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ ПС 330 кВ Килинги-Нымме | $СШ_килин | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0
Ремонт одной из ВЛ транзита Великорецкая - Резекне - Ликсна и 1(2) СШ Рижской ТЭЦ-2 | $СШ_ртэц | 40501502 | 80666790 | 0
|  | 51604022 | 51604005 | 0